| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Оборудование ОС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пульт контроля и управления | С2000М |  | НВП «Болид» | шт | 1 |  |  |
|  | - Преобразователь интерфейсов | USB-RS485 |  | НВП «Болид» | шт | 2 |  |  |
|  | - Преобразователь интерфейса | С2000-ПИ |  | НВП «Болид» | шт | 3 |  |  |
|  | - Преобразователь протокола | С2000-ПП |  | НВП «Болид» | шт | 1 |  |  |
|  | - Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ |  | НВП «Болид» | шт | 9 |  |  |
|  | - Контроллер двухпроводной линии | С2000-КДЛ |  | НВП «Болид» | шт | 19 |  |  |
|  | - Резервированный источник питания | РИП-12RS исп.56 |  | НВП «Болид» | шт | 5 |  |  |
|  | - Извещатель объемный оптико-электронный адресный | С2000-ИК исп.02 |  | НВП «Болид» | шт | 292 |  |  |
|  | - Извещатель поверхностный звуковой адресный | С2000-СТ исп.03 |  | НВП «Болид» | шт | 52 |  |  |
|  | - Извещатель магнито-контактный адресный | С2000-СМК исп.07 |  | НВП «Болид» | шт | 128 |  |  |
|  | - Извещатель магнито-контактный адресный | С2000-СМК исп.05 |  | НВП «Болид» | шт | 494 |  |  |
|  | - Кнопка тревожная адресная | С2000-КТ |  | НВП «Болид» | шт | 3 |  |  |
|  | - Сервер ОС в комплекте с ПО: |  |  | АО Рамэк-ВС | шт | 1 |  |  |
|  | - Оперативная задача "Орион Про" исп. 127 |  |  | НВП «Болид» | шт | 1 |  |  |
|  | - Сервер "Орион Про" |  |  | НВП «Болид» | шт | 1 |  |  |
|  | - Генератор отчетов "Орион Про" |  |  | НВП «Болид» | шт | 1 |  |  |
|  | - OPC сервер для АРМ "Орион Про" |  |  | НВП «Болид» | шт | 1 |  |  |
|  | - Автоматизированное рабочее место в комплекте с ПО: |  |  | АО Рамэк-ВС | шт | 1 |  |  |
|  | - Монитор "Орион Про" |  |  | НВП «Болид» | шт | 1 |  |  |
|  | - Аккумуляторная батарея Ак. 12V/40 Ah | DT1240L |  | Delta Ltd | шт | 2 |  |  |
|  | - Аккумуляторная батарея Ак. 12V/26 Ah | DT1226L |  | Delta Ltd | шт | 8 |  |  |
|  | - Коробка коммутационная | JB-701 |  | CQR | шт | 596 |  |  |
|  | - Кабель симметричный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx | 2x2x0,75 |  | ООО СпецКабель | м | 200 |  |  |
|  | - Кабель симметричный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,5 |  | ООО СпецКабель | м | 7200 |  |  |
|  | - Труба гофрированная ПВХ | d16 |  |  | м | 5000 |  |  |
|  | - Кабель-канал DLPlus 20x12,5 | Leg-30008 |  | Legrand | м | 100 |  |  |
|  | - Кабель-канал DLPlus 105x50 | Leg-10429 |  | Legrand | м | 10 |  |  |